**附件一**

**血气分析试剂招标要求**

\*1.产品包含血气分析中所涉及所有检测试剂、耗材。

\*2.必须提供伴随服务：提供血气分析检测配套用设备，产权归中标方所有，双方合同终止时由中标方自行处理。

3.投标产品性能稳定、技术成熟（提供省内三家三甲医院用户采购合同复印件）

\*4.投标产品必须在四川省集中挂网采购目录内，且供应商获得生产厂家授权。

5、提供产品应急预案及售后服务人员及应急响应时间。

6、提供产品质控方案或帮助。

7.投标报价原则上不得高于集中挂网平台历史最低价、五省联动参考价。

8.提供售后服务包含且不限于检测试剂。

注意事项：

带\*号指标为核心指标，一向不满足即废标。