电梯维保服务项目竞争性磋商文件

招标人：江油市中医医院

日期：2023年12月18日

目  录

一、投标人须知

二、维保服务内容

三、法定代表人授权委托书

四、投标人报价函

五、评审方法及协议签订

六、综合评分表

一、投标人须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人名称 | 江油市中医医院 |
| 2 | 项目名称 | 江油市中医医院电梯维修保养服务 |
| 3 | 项目采购内容 | 医院内所有电梯维保 |
| 4 | 控制价格 | 3.15万元/年 |
| 5 | 资金来源 | 江油市中医医院自筹资金，出资比例为100%。 |
| 7 | 中标服务商数量 | 1家 |
| 8 | 质量要求 | 符合《GB/T10058-2009 电梯技术条件》、《GB/T10060-2011 电梯安装验收规范》 《TSGT5002-2017 电梯使用管理与维护保养规则》，若有最新执行标准，以最新执行标准为准。 |
| 9 | 投标文件递交份数 | 一份 |
|  | 投标文件密封 | 投标人应将所有投标文件密封，并在封套的封口处加盖密封章，不密封的投标文件将视为无效投标。 |
| 10 | 投标文件递交 | 递交截止时间：2023年12月22日17时 递交地址：江油市中医医院采购办办公室 |
| 11 | 评审办法 | 进行两轮报价，第一轮通过投标报价，第二轮通过现场报价，采取综合评分法，得分最高者中标。 |
| 12 | 合同期限 | 三年，合同一年一签，当年考核合格后续签次年合同；考核不合格，招标人有权解除中标服务商的服务合同，合同签订累计不超过3年。 |

二、服务内容

（一）电梯维修保养数量：

住院部：蒂森医用电梯4部层高8层；

门诊部：蒂森医用电梯2部层高4层；

制剂楼：富士货梯1部层高4层。

（二）维修保养范围：

1.机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

2.轿厢顶上之一切安全电擎。

3.井道内之导轨，对重缓冲器、保险装置、极限开关安全电擎。

4.电梯机房、轿顶、井道内的清洁工作。

5.保持导轨适当润滑，使导靴运行正常。

6.检查平衡曳引机钢绳之张力。

7.其它属于乙方维护保养的工作如：加油、调试、仪器、仪表等。

（三）维修保养要求：

1.所有电梯必须保持良好的运行状态，一旦出现故障维保单位必须派人在30分钟内到达现场进行维修处理，直到正常运行为止，做好事故分析及原因。

2.乙方必须每周来院巡查一次，检查设备、设施是否完好，运行是否正常，并做好详细记录。对存在的问题，要有医院相关人员进行确认，维修和更换建议要有图片和相关规范或标准作为依据。

3.乙方需确保所维护电梯的年检换证（使用证），工作顺利进行。甲方承担年检费，如检测不合格二次检测费由乙方自己承担。

4.电梯更换配件，经甲乙双方确定并定价后更换。费用单件在200元以上由甲方承担，200元以内的配件由乙方免费提供，在维修过程中，因乙方操作不当给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方必须具备特检部门颁发的电梯维修资质，维修人员的安全责任事故，由乙方自行负责，概与甲方无关。

6.年度出具年度消防维保报告，对全年电梯维保所做的工作进行总结，列出成绩和存在问题，提出整改意见。

（四）维保服务标准:

维护保养符合《GB/T10058-2009 电梯技术条件》、《GB/T10060-2011 电梯安装验收规范》 《TSGT5002-2017 电梯使用管理与维护保养规则》，若有最新执行标准，以最新执行标准为准。

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                           （服务商名称）的法定代表人，现授权委托我公司的                     （姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加江油市中医医院                报价活动。授权代理人在报价、唱价、谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权代理人姓名：              性别：              年龄：

单位：                        部门：              职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：    年    月     日

四、投标人报价函

致江油市中医医院：

我公司仔细研究了招标文件，根据本公司的实际情况，本公司对该项目报价为：      元（大写         ）/年。

投标人单位： 　　　　      　     (全称)

投标人单位法定代表人或授权代表签字：      （签字及盖章）

年   月    日

- 五、评审方法及协议签订

1、评标办法为综合评分法，进行两轮报价，第一轮通过投标书面报价，第二轮通过现场报价，专家组从服务报价、资质及技术要求、服务方案、业绩（履约能力）、投标文件规范性等方面综合评分，得分最高者为中标单位。

2、投标人提交密封好的投标文件，并装订成册；

3、参与投标的供应商不得低于三家；

4、对本次遴选出的服务商，我院将与其签订服务协议。协议周期3年，每年一签，每年经过我院评价达到要求后续签次年协议，达不到要求，医院可终止协议。

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 |  |  |
| 2 | 资质及技术要求 | 20% | - 投标人营业执照、开户许可证、电梯维保服务机构、维保工作人员资质证书等相关资质齐全，缺一样扣5分。 |  |  |
| 3 | 维保及应急服务方案 | 30% | 投标人结合本项目特点、本院实际情况提供维保服务和应急服务方案，要求内容完整、符合本项目要求且具有可行性，完全符合要求得30分，有缺漏或不完全符合要求酌情扣分，扣完为止。未提供不得分。 |  |  |
| 4 | 履约能力 | 16% | 根据投标人提供2021年以来完成有关消防维保服务协议或合同，提供1个得4分，最多得16分。 | （要求提供相关协议或合同复印件，加盖鲜章） |  |
| 5 | 投标文件的规范性 | 4% | 响应文件制作规范，方便查阅评分，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 根据供应商投标文件编制情况进行评分。 |  |

六、江油市中医医院电梯维保服务项目评分表

综合评分法  （供应商：   ）

时间：2023年12月18日                              评分人：             总分：