消防设施维保服务项目竞争性磋商文件

招标人：江油市中医医院

日期：2023年12月18日

目  录

一、投标人须知

二、维保服务内容

三、法定代表人授权委托书

四、投标人报价函

五、评审方法及协议签订

## 六、综合评分表

一、投标人须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人名称 | 江油市中医医院 |
| 2 | 项目名称 | 江油市中医医院消防设施维修保养服务 |
| 3 | 项目采购内容 | 医院内所有消防设施，维修保养面积：2.7万平方米 |
| 4 | 控制价格 | 2.90万元/年 |
| 5 | 资金来源 | 江油市中医医院自筹资金，出资比例为100%。 |
| 7 | 中标服务商数量 | 1家 |
| 8 | 质量要求 | 符合医疗机构消防安全管理（WS308—2019）要求 |
| 9 | 投标文件递交份数 | 一份 |
|  | 投标文件密封 | 投标人应将所有投标文件密封，并在封套的封口处加盖密封章，不密封的投标文件将视为无效投标。 |
| 10 | 投标文件递交 | 递交截止时间：2023年12月22日17时 递交地址：江油市中医医院采购办办公室 |
| 11 | 评审办法 | 进行两轮报价，第一轮通过投标报价，第二轮通过现场报价，采取综合评分法，得分最高者中标。 |
| 12 | 合同期限 | 三年，合同一年一签，当年考核合格后续签次年合同；考核不合格，招标人有权解除中标服务商的服务合同，合同签订累计不超过3年。 |

二、服务内容

（一）维修保养面积：2.7万平方米。

（二）维修保养范围：

1.自动灭火报警系统：感烟、感温探测器、火灾报警控制器及各种报警设备。

2.广播通讯及联动控制系统、事故广播、火警电话系统设备及管线、消防联动系统、防火卷帘门、防排烟系统、消防中控室。

3.消防监控系统：摄像头、线路、控制室监控设施。

4.自动喷淋系统：湿式报警阀、泵房、平面管道、喷头及末端试水装置。

5.消防栓给水系统：消防泵、室内消防栓、消防栓按钮、阀门以及控制系统。

6.消防照明系统：线路、开关、应急灯、指示灯等。

（三）维修保养要求：

1.当接到消防系统故障报告时，应在2小时内到现场，在8小时内紧急排除故障，直到正常运转为止。

2.日常巡检：乙方必须保证每月一次巡检，巡检范围为维修保养的范围，检查设备、设施是否完好，是否正常，并做好巡检详细记录。检查中发现问题及时上报甲方相关部门及时解决，有问题的设备设施及时维修、更换。

3.检查记录设备：每月、每季、年终检查都必须做好记录，甲乙双方签字备案存档。

4.协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

5.年度出具年度消防维保报告，对全年消防维保所做的工作进行总结，列出成绩和存在问题，提出整改意见。

（四）维保服务标准:

符合医疗机构消防安全管理（WS308—2019）要求。

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                           （服务商名称）的法定代表人，现授权委托我公司的                     （姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加江油市中医医院                报价活动。授权代理人在报价、唱价、谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权代理人姓名：              性别：              年龄：

单位：                        部门：              职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：    年    月     日

四、投标人报价函

致江油市中医医院：

我公司仔细研究了招标文件，根据本公司的实际情况，本公司对该项目报价为：      元（大写         ）/年。

投标人单位： 　　　　      　     (全称)

投标人单位法定代表人或授权代表签字：      （签字及盖章）

年   月    日

- 五、评审方法及协议签订

1、评标办法为综合评分法，进行两轮报价，第一轮通过投标书面报价，第二轮通过现场报价，专家组从服务报价、资质及技术要求、服务方案、业绩（履约能力）、投标文件规范性等方面综合评分，得分最高者为中标单位。

2、投标人提交密封好的投标文件，并装订成册；

3、参与投标的供应商不得低于三家；

4、对本次遴选出的服务商，我院将与其签订服务协议。协议周期3年，每年一签，每年经过我院评价达到要求后续签次年协议，达不到要求，医院可终止协议。

## 六、综合评分表

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 |  |  |
| 2 | 资质及技术要求 | 20% | - 投标人营业执照、开户许可证、消防设施维保服务机构资质证书、备案资料及一级注册消防工程师、注册消防工程师、消防设施操作员国家职业资格证书等相关资质齐全，缺一样扣3分。 |  |  |
| 3 | 维保及应急服务方案 | 30% | 投标人结合本项目特点、本院实际情况提供维保服务和应急服务方案，要求内容完整、符合本项目要求且具有可行性，完全符合要求得30分，有缺漏或不完全符合要求酌情扣分，扣完为止。未提供不得分。 |  |  |
| 4 | 履约能力 | 16% | 根据投标人提供2021年以来完成有关消防维保服务协议或合同，提供1个得4分，最多得16分。 | （要求提供相关协议或合同复印件，加盖鲜章） |  |
| 5 | 投标文件的规范性 | 4% | 响应文件制作规范，方便查阅评分，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 根据供应商投标文件编制情况进行评分。 |  |

江油市中医医院消防设施维保服务项目评分表

综合评分法  （供应商：   ）

时间：2023年12月18日                          评分人：                总分：